## Slide 1: REMOVING BACKGROUND
고려대학교 2학년 최순혁

## Slide 2: 목차
1. 문제 설명
2. 문제 해결 과정
3. 결과

## Slide 3: 1. 문제 설명

## Slide 4: BACKGROUND 란?
방사선 촬영으로 얻은 영상의 시준기(collimator)로 인한 노출되지 않은 영역을 뜻한다.

## Slide 5: 2. 문제 해결 과정

## Slide 6
  Recognition of Background in CR images
  Filtering and Recognition of Background Edge pixels
  Removal of Background in CR Images
Steps

## Slide 7: 1. Recognition of Background in CR images
방사선 영상의 GRADIENT를 구한다. (여기서 I는 각 픽셀의 밝기값)
영상의 배경을 인식하기 위해 영상의 경계선을 찾는다.
임계값보다 큰 GRADIENT값을 갖고 영상의 가장자리에 가장 가까운 픽셀들을 찾는다.

## Slide 8: 2-1. Filtering and Recognition of Background Edge pixels

## Slide 9: 2-2. Filtering and Recognition of Background Edge pixels
영상의 경계선의 픽셀들의 Gradient의 각도는 거의 비슷하다.
이를 이용하여 2-2에서 각도가 비슷한 픽셀들만 추출한다.

## Slide 10: 2-3. Filtering and Recognition of Background Edge pixels
경계면을 기준으로 평균 밝기값이 달라진다.
Background의 밝기 값이 평균적으로 더 낮으므로 이를 이용하여 2-2에서 구한 픽셀들 중 이를 만족하는 점들을 추출한다.

## Slide 11: 3. Removal of Background in CR Images
  1,2단계를 4방향으로 적용한 뒤, 각 방향 별로 점들을 선형 회귀한 후 4근을 찾아서 자른다.

## Slide 12: 3. 결과